Обеспечение безопасности ГБПОУ ААТТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид | Обслуживающая организация |
| 1. | Пожарная сигнализация | Автоматическая пожарная сигнализация осуществляется путем вывода сигнала со всех объектов (уч. корпус, мастерские, общежитие) на пульт мониторинга оперативной службы "01"  г. Ангарска и Ангарского района | ООО "Викинг"  ООО "ВиТа Тех" |
| 2. | Первичные средства тушения | 1. Все объекты обеспечены огнетушителями согласно нормам. Ежегодно проводиться осмотр и перезарядка.  2. Пожарные краны укомплектованы, два раза в год проводится испытание.  3. Во всех гаражах имеются пожарные щиты с инвентарем.  4. Ящики с песком согласно нормам в гаражах, мастерских, кабинетах. |  |
| 3. | Система охраны | 1. Пульт централизованного наблюдения.  2. Охранно- пожарная сигнализация.  3. Тревожная кнопка -ПЦО  4. Ведется пропускной режим.  5. Территория техникума обнесена забором. | ООО "Охранно-правовое предприятие Старком - Бриз |
| 4. | Система видеонаблюдения | Видеонаблюдение ведется, как внутри учебного корпуса так и на территории основного корпуса и мастерских. Всего 16 видеокамер. | ООО" ВиТа Тех" |